# Приложение 1. Спецификация

| № п/п | Кат. номер | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B30590 | Allegra X-5 в наборе В набор входит: №; Артикул; Наименование; Кол-во. B30586; Allegra X-5; 1. B01425; Бакетный ротор «SX4700», 100 х 10 мл, 4 700 об/мин, 4 470 g; 1. B30602; Адаптеры пробирок 5 мл, Ø 13 мм (2 шт./уп.); 2. B30603; Адаптеры пробирок 10 мл, Ø 16 мм (2 шт./уп.); 2. | 1 |

# Приложение 2. Описание

# Настольная центрифуга Allegra® X-5 в комплекте:

| Кат. № | Описание |
| --- | --- |
| B30586 | Настольная центрифуга Allegra® X-5 без охлаждения Настольные центрифуги Allegra® идеально подходят для рутинной обработки образцов сыворотки, плазмы и цельной крови в клинической лаборатории. Технические характеристики: Максимальная скорость (об/мин); 4 700. Максимальное центробежное ускорение (x g); 4 470. Максимальный объем; 1 000 мл (100 x 10 мл). |
| B01425 | Бакетный ротор (алюминиевый корпус) SX4700 с бакетами Основные области применения: обработки образцов сыворотки, плазмы и цельной крови в клинической лаборатории. Технические характеристики: Максимальная скорость (об/мин); 4 700. Максимальное центробежное ускорение (x g); 4 470. Максимальный объем образца; 100 x 10 мл (16мм) 140 х 5 мл (13 мм). |
| B30602 | Адаптеры д/ пробирок 5 мл, 13 х 75 мм, 2 шт./уп. Количество пробирок в адаптере - 35 шт. Максимальная вместимость ротора SX4700 – 140 пробирок 13 мм (5 мл). |
| B30603 | Адаптеры д/ пробирок 10 мл, 16 х 100 мм, 2 шт./уп. Количество пробирок в адаптере - 25 шт. Максимальная вместимость ротора SX4700 – 100 пробирок 16 мм (10 мл). |