Приложение 1. Спецификация

	№ п/п
	Кат. номер
	Описание
	К-во

	1
	B30590
	Allegra X-5 в наборе
В набор входит:
	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	B30586
	Allegra X-5
	1

	2. 
	B01425
	Бакетный ротор «SX4700», 100 х 10 мл, 4 700 об/мин, 4 470 g
	1

	3. 
	B30602
	Адаптеры пробирок 5 мл, Ø 13 мм (2 шт./уп.)
	2

	4. 
	B30603
	Адаптеры пробирок 10 мл, Ø 16 мм (2 шт./уп.)
	2


 
	1




Приложение 2. Описание 
Настольная центрифуга Allegra® X-5 в комплекте:
	Кат. №
	Описание

	B30586 [image: ]
	Настольная центрифуга Allegra® X-5 без охлаждения

Настольные центрифуги Allegra® идеально подходят для рутинной обработки образцов сыворотки, плазмы и цельной крови в клинической лаборатории.

Технические характеристики:
	Максимальная скорость (об/мин)
	4 700

	Максимальное центробежное ускорение (x g)
	4 470

	Максимальный объем
	1 000 мл (100 x 10 мл)




	B01425 [image: ]
	Бакетный ротор (алюминиевый корпус) SX4700 с бакетами

Основные области применения: обработки образцов сыворотки, плазмы и цельной крови в клинической лаборатории.
 
Технические характеристики:
	Максимальная скорость (об/мин)
	4 700

	Максимальное центробежное ускорение (x g)
	4 470

	Максимальный объем образца
	100 x 10 мл (16мм)
140 х 5 мл (13 мм)




	B30602[image: ]
	Адаптеры д/ пробирок 5 мл, 13 х 75 мм, 2 шт./уп.

Количество пробирок в адаптере - 35 шт. 
Максимальная вместимость ротора SX4700 – 140 пробирок 13 мм (5 мл).

	B30603
[image: ]
	Адаптеры д/ пробирок 10 мл, 16 х 100 мм, 2 шт./уп.

Количество пробирок в адаптере - 25 шт. 
[bookmark: _GoBack]Максимальная вместимость ротора SX4700 – 100 пробирок 16 мм (10 мл).
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